LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE

Élaborer un protocole expérimental

- Identifier les grandeurs physiques à mesurer, - Identifier les grandeurs physiques à régler ou faire varier, - Représenter le schéma de principe du montage à réaliser, - Placer sur ce schéma les appareils nécessaires aux mesures en utilisant les normes de représentation en vigueur, - Décrire le protocole expérimental.

Mettre en oeuvre un protocole expérimental

CÂBLER

- Passer d’un schéma de principe à un montage réel, - Choisir les appareils et les composants, - Câbler en respectant les règles de sécurité, - Mettre sous tension en respectant les règles de sécurité, - Vérifier le bon fonctionnement du montage.

MESURER

- Déterminer l’étendue du ou des phénomènes, - Choisir le nombre de points de mesure, - Choisir la répartition des points de mesure, - Construire un tableau de mesure.

REPRÉSENTER

- Choisir l’échelle, - Reporter les points de mesure, - Tracer la courbe en utilisant un tableau grapheur, - Vérifier expérimentalement les points hors tracé, - Faire des mesures supplémentaires, - Documenter la courbe: titre, grandeurs correspondant aux axes, unités

EXPLOITER

- Extraire des informations des données expérimentales: valeurs maxi ou mini, amplitude, bande passante,….. - Tracer la droite moyenne: - Établir l’équation de la droite en utilisant un tableur, - Préciser les unités du coefficient directeur et de l’ordonnée à l’origine, - Transposer l’équation aux grandeurs physiques, - Déterminer les limites du domaine de linéarité.

Interpréter les résultats expérimentaux

- Comparer les résultats expérimentaux et théoriques, - Modéliser, - Vérifier une loi, - Critiquer la méthode de mesure.